**Шымкент қаласын жылуға қосу бойынша 2016 жылдың 26 қазанына мәлімет (сағат 18-00ге)**

**Қаланың жылу жүйелерін суға толтыру бойынша мәлімет:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мекемелер** | **Ұзындығы (км)** | **Суға толтырылуы (км)** | **%** | **Ақаулар туралы мәлімет** |
| **Магистралдық жылу жүйелер (км):** | | | | |
| «3-Энергоорталық» АҚ-ы | **11,5** | 11,5 | 100 |  |
| «Қуатжылуорталық-3» МКК | **64,3** | 55,7 | 86 |  |
| Қала бойынша: | **75,8** | 67,2 | 88 |  |
| **Ішкі орамдық жылу жүйелері (км):** | | | | |
| **«Қуатжылуорталық-3» МКК** | **328,3** | 325 | 99 |  |
| **«Нұр-Арыстан» ЖШС** | **7,6** | 7,6 | 100 |  |
| Қала бойынша: | **335,9** | 332,6 | 99 |  |
| **БАРЛЫҒЫ:** | **411,7** | 399,8 | 97 |  |

**Көпқабатты тұрғын үйлерді жылуға қосу туралы мәлімет:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Аудандар** | **Тұрғын үйлер саны** | **Қосылғаны** | | **%**  **жалпы санынан** |
| **Барлығы** | **бір күнде** |
| **Абай** | **424** | 245 | 14 | 57 |
| **Әл-Фараби** | **610** | 418 | 37 | 68 |
| **Қаратау** | **222** | 222 | - | 100 |
| **Еңбекші** | **526** | 271 | 76 | 51 |
| **Қала бойынша** | **1782** | 1156 | 127 | 65 |

**Бюджеттік мекемелер:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Нысандар:** | **барлығы** | **қосылғаны** | **% жалпы санынан** | **соның ішінде:** | | | | | |
| **орталықтандырылған** | | | **кіші қазандықтар** | | |
| **саны** | **қосылғаны** | **%** | **саны** | **қосылғаны** | **%** |
| - білім | **221** | **200** | 90 | 100 | 79 | 79 | 121 | 121 | 100 |
| - денсаулық сақтау | **78** | **61** | 78 | 42 | 25 | 59 | 36 | 36 | 100 |
| -дене шынықтыру | **5** | **4** | 80 | 2 | 1 | 50 | 3 | 3 | 100 |
| -мәдениет | **37** | **33** | 89 | 30 | 26 | 86 | 7 | 7 | 100 |
| -әлеуметтік | **3** | **3** | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 |
| **Барлығы:** | **344** | **301** | **87** | 175 | 132 | 75 | 169 | 169 | 100 |